## smerne_cisla_MSEE
Hárok smerné čísla MSEE (Monitorovací systém energetickej efektívnosti; Odbor monitorovania energetickej efektívnosti SIEA)

Automaticky generované poradové číslo. Povinný údaj	ID záznamu je pre každý riadok unikátny (nie je dovolené používať čísla z medzier, vždy len maximálne existujúce + 1). Povinný údaj. Ďalší voľný ID: 1143	ID ukazovateľa sa môže opakovať (spolu s názvom, popisom, zdrojom, poskytnutím, mernou jednotkou). Súčasť definície ukazovateľa. Povinný údaj	Pomocný stĺpec pre párovanie medzi touto tabuľkou a číselníkom ukazovateľov. Môže ostať skrytý.	Súčasť definície ukazovateľa.	Rok zdroja dát. Nie rok vydania smerného čísla. Spravidla obsahuje jeden rok, t. j. rok reportov, z ktorých bola hodnota záznamu vypočítaná. Jedna bunka môže obsahovať aj viac rokov oddelených čiarkami (napr. 2014,2015,2016): takýto zápis znamená, že údaje pochádzajú z viacerých rokov, napr. ako priemer reportov z 3 rokov. Povinný údaj	Povinný údaj	Súčasť definície ukazovateľa.	Súčasť definície ukazovateľa.	Súčasť definície ukazovateľa.	Súčasť definície ukazovateľa.	Štatistický ukazovateľ rozptylu hodnôt v populácií, z ktorej bola hodnota vypočítaná. Nepovinný údaj	Poznámka k záznamu (nie k ukazovateľu). Do poznámky patrí napr. lepšie vysvetlenie zdrojovej populácie; okrajové podmienky k záznamu. Nepovinný údaj	áno=Odbor monitorovania energetickej efektívnosti považuje hodnotu za vhodnú pre plánovanie, stratégie a koncepcie v energetike a energetickej efektívnosti. Povinný údaj	Dátum platnosti od, resp. dátum vydania smerného čísla. Povinný údaj	Dátum platnosti do je dátum ukončenia platnosti záznamu: napr. z dôvodu chyby alebo zmeny metodiky. Zároveň s týmto treba uviesť aj dôvod ukončenia. Do tohto dátumu bolo možné záznam považovať za platný, od tohto dátumu je záznam neplatný a treba použiť jeho náhradu, ak existuje. Nepovinný údaj	Textový opis dôvodu ukončenia platnosti. Zároveň s dôvodom treba uviesť aj dátum platnosti do. Nepovinný údaj
6

Riadok č.	ID smerného čísla	ID ukazovateľa	Ukazovatel_match	Názov ukazovateľa	Rok(y) reportu	Hodnota záznamu	Merná jednotka ukaz.	Textový popis ukazovateľa	Zdroj údajov ukaz.	Poskytnutie údajov ukaz.	Rozptyl hodnôt v %	Poznámka k záznamu	Doporučený pre plánovanie	Platnosť od	Platnosť do	Dôvod ukončenia platnosti
1	1000	U101	1	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	2015	98,9900	%	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2015
39	1049	U101	1	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	2018	99,0031	%	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2018
47	1082	U101	1	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	2019	98,9349	%	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2019
65	1082	U101	1	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	2020	98,7485	%	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2020
73	1082	U101	1	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	2021	98,9826	%	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2021
		U101	1	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	2022	98,9875	%	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2022
		U101	1	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	2023	98,9372	%	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2023
		U101	1	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	2024	98,7000	%	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2024
2	1001	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2015	0,013785	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2015
13	1014	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2016	0,014607	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2016
26	1029	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2017	0,014200	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2017
40	1050	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2018	0,014100	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2018
48	1083	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2019	0,013900	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2019
66	1083	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2020	0,013786	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2020
74	1083	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2021	0,014105	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2021
74	1083	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2022	0,013950	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2022
74	1083	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2023	0,014711	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2023
74	1083	U102	2	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	2024	0,014435	MWh/MWh	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.		Jediný údaj	áno	01.01.2024
3	1002	U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2015	94,2300	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
14	1015	U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2016	94,4100	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
27	1030	U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2017	94,6400	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
41	1051	U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2018	94,7944	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2018
49	1084	U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2019	94,8633	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
67	1084	U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2020	94,5086	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2020
75	1084	U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2021	95,2609	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2021
		U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2022	95,8008	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2022
		U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2023	94,7509	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2023
		U103	3	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	2024	95,3219	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2024
4	1003	U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2015	0,000475	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
15	1016	U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2016	0,000464	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
28	1031	U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2017	0,000297	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
42	1052	U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2018	0,000506	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2018
50	1085	U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2019	0,000500	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
68	1085	U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2020	0,000473	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2020
76	1085	U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2021	0,000450	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2021
		U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2022	0,000473	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2022
		U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2023	0,000476	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2023
		U104	4	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	2024	0,000462	MWh/MWh	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2024
5	1004	U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2015	92,2900	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
16	1017	U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2016	92,6300	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
29	1032	U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2017	92,7600	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
43	1053	U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2018	93,4490	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2018
51	1086	U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2019	92,6955	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
69	1086	U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2020	92,9934	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2020
77	1086	U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2021	93,3419	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2021
		U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2022	91,9207	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2022
		U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2023	94,0009	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2023
		U105	5	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	2024	94,2380	%	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2024
6	1005	U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2015	0,635800	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
17	1018	U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2016	0,572700	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
30	1033	U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2017	0,628000	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
44	1054	U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2018	0,389400	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2018
52	1087	U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2019	0,294126	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
70	1087	U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2020	0,502853	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2020
78	1087	U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2021	0,581374	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2021
		U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2022	0,496173	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2022
		U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2023	0,572861	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2023
		U106	6	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	2024	0,566586	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2024
7	1006	U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2015	0,512700	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
18	1019	U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2016	0,571000	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
31	1034	U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2017	0,898000	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
45	1055	U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2018	0,713200	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2018
53	1088	U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2019	0,697759	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
71	1088	U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2020	0,649476	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2020
79	1088	U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2021	0,675407	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2021
		U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2022	0,564143	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2022
		U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2023	0,651275	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2023
		U107	7	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	2024	0,660956	MWh/(tis.m³)	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MSEE_ROZVODY	§ 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2024
8	1007	U108	8	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD)	2015	87,80	kWh/(m².rok)	∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
19	1020	U108	8	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD)	2016	76,34	kWh/(m².rok)	∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
54	1089	U108	8	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD)	2019	73,33	kWh/(m².rok)	∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
9	1008	U109	9	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení	2015	58,16	kWh/(m².rok)	∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
20	1021	U109	9	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení	2016	47,67	kWh/(m².rok)	∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
55	1090	U109	9	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení	2019	47,93	kWh/(m².rok)	∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
10	1009	U110	10	Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení	2015	33,75	%	100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
21	1022	U110	10	Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení	2016	37,55	%	100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
56	1091	U110	10	Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení	2019	34,64	%	100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
11	1010	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2015	2 753	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
22	1023	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2016	2 812	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
32	1038	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2017	2 445	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
46	1059	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2018	2 501	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2018
57	1092	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2019	2 543	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
72	1092	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2020	2 638	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2020
80	1092	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2021	2 655	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2021
80	1092	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2022	2 479	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2022
80	1092	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2023	2 438	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2023
80	1092	U111	11	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	2024	2 430	kWh/rok	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2024
12	1011	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2015	8 662	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2015
23	1024	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2016	8 174	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2016
105	1142	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2017	8 548	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
81	1011	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2018	8 735	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2018
82	1011	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2019	7 850	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2019
83	1011	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2020	8 867	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2020
84	1011	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2021	8 997	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2021
84	1011	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2022	9 117	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2022
84	1011	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2023	8 934	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2023
84	1011	U112	12	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	2024	9 105	kWh/rok	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	MSEE_OES	§ 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2024
24	1026	U114	14	Priemerná účinnosť premeny (fakturačného, spaľného) tepla zemného plynu (ZP) na dodané teplo	2016	80	%	Pomer medzi nakupovanou energiou (fakturačnou) v zemnom plyne a dodaným teplom (napr. do ÚK) pri zdroji tepla v budove. Pomer medzi primárnou a konečnou energiou pri plynovom vykurovaní v budove.	MSEE_BUDOVY	§ 17 ods. zákona č. 657/2007 Z.z.			áno	01.01.2016
25	1027	U115	15	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti bez elektrického vykurovania	2016	2 550	kWh/rok	Odborný odhad spotreby elektriny v domácnosti bez elektrického vykurovania alebo tepetného čerpadla	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.	30	Odborný odhad pre potreby rozdelenia fakturačnej spotreby elektriny pre spotrebiče od elektriny na vykurovanie (pri individuálnom vykurovaní domácnosti)	nie	01.01.2016
33	1043	U116	16	Priemerná merná spotreba elektriny v administratívnych budovách (AB)	2017	42,84	kWh/(m².rok)	Spotreba elektriny na osvetlenie, klimatizáciu a iné účely okrem vykurovania delená celkovou podlahovou plochou. Zahŕňa mix všetkých budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
34	1044	U117	17	Priemerná merná spotreba elektriny na osvetlenie v administratívnych budovách (AB)	2017	25,95	kWh/(m².rok)	Vážený priemer spotrieb elektriny na osvetlenie delený celkovou podlahovou plochou budov. Zahŕňa mix budov s nerekonštruovaným aj rekonštruovaným osvetlením	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
35	1045	U118	18	Priemerná merná spotreba elektriny na klimatizovanie v administratívnych budovách (AB)	2017	24,53	kWh/(m².rok)	Vážený priemer spotrieb elektriny na prevádzku klimatizačnéhých systémov delený celkovou podlahovou plochou budov. Zahrňa iba budovy so samostatným meraním spotreby pre klimatizačný systém	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
36	1046	U119	19	Priemerná merná spotreba elektriny na prípravu TV v administratívnych budovách (AB)	2017	8,00	kWh/(m².rok)	Odborný odhad mernej spotreby elektriny na prípravu teplej vody v adminsitatívnych budovách s elektrickým ohrevom TV	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.	30	Odborný odhad pre potreby rozdelenia fakturačnej spotreby elektriny pre prípravu TV od celkovej spotreby elektriny (pri spoločnom meraní s inými miestami spotreby)	nie	01.01.2017
37	1047	U120	20	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie v neobnovených administratívnych budovách (AB)	2017	95,00	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných spotrieb tepla, celková spotreba tepla delená celkovou podlahovou plochou budov, len budovy v povodnom stave (nezateplené). Zahŕňa mix budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
38	1048	U121	21	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie v obnovených administratívnych budovách (AB)	2017	60,00	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných spotrieb tepla, celková spotreba tepla delená celkovou podlahovou plochou, len zateplené budovy. Zahŕňa mix budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	01.01.2017
85	1122	U122		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD)	2020	23,77	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
86	1123	U122		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD)	2021	22,80	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U122		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD)	2022	22,24	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U122		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD)	2023	21,95	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
		U122		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD)	2024	23,36	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2024
87	1124	U123		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB)	2020	6,82	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
88	1125	U123		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB)	2021	7,08	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U123		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB)	2022	6,81	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U123		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB)	2023	6,83	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
		U123		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB)	2024	6,75	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2024
89	1126	U124		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení	2020	9,65	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
90	1127	U124		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení	2021	10,03	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U124		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení	2022	9,63	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U124		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení	2023	10,82	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
		U124		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení	2024	11,67	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2024
91	1128	U125		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc	2020	32,73	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
92	1129	U125		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc	2021	31,42	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
92	1129	U125		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc	2022	41,15	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U125		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc	2023	31,90	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
		U125		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc	2024	29,74	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2024
93	1130	U126		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch	2020	16,48	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
94	1131	U126		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch	2021	16,17	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U126		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch	2022	15,75	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U126		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch	2023	15,23	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
		U126		Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch	2024	15,37	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2024
95	1132	U127		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD)	2020	41,41	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
96	1133	U127		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD)	2021	40,87	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U127		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD)	2022	38,80	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U127		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD)	2023	34,42	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
		U127		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD)	2024	42,42	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2024
97	1134	U128		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB)	2020	43,93	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
98	1135	U128		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB)	2021	41,57	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U128		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB)	2022	33,74	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U128		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB)	2023	33,26	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
99	1136	U129		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení	2020	43,84	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
100	1137	U129		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení	2021	43,41	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U129		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení	2022	42,27	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U129		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení	2023	40,07	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
101	1138	U130		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc	2020	56,90	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
102	1139	U130		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc	2021	59,39	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U130		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc	2022	61,34	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
		U130		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc	2023	65,95	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2023
103	1140	U131		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v rodinných domoch	2020	79,12	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2020
104	1141	U131		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v rodinných domoch	2021	77,06	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2021
		U131		Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v rodinných domoch	2022	59,12	kWh/(m².rok)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	INFOREG	§ 5 zákona č. 555/2005 Z.z.			áno	01.01.2022
58	1115	U134	22	Podiel počtu zateplených bytových domov (BD) napojených na CZT ku počtu všetkých zateplených BD	2018	77,20	%	Zaradené sú všetky bytové domy, ktoré sú pripojené na CZT v danom roku a majú CPP väčšiu ako 1000 m2.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.		Zaradené boli všetky bytové domy, ktoré vykázali zateplenie v oddobí rokov 2010 až 2019, t.j. za 10 ročné obdobie	áno	19.08.2020
59	1116	U135	23	Podiel dodaného tepla z CZT do bytových domov (BD) k celkovému teplu spotrebovanému v BD	2018	88,96	%	Podiel tepla z CZT na celkovej dodávke tepla zo všetkých energonosičov do bytových domov s CPP nad 1000 m². Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. Jedná sa o nakúpené teplo na päte BD	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	19.08.2020
60	1117	U136	24	Priemerný počet bytov v bytovom dome (BD) napojenom na CZT	2018	46	ks	Zaradené sú všetky bytové domy, ktoré sú pripojené na CZT v danom roku a majú CPP väčšiu ako 1000 m2. Počet bytov je nepovinný údaj.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	19.08.2020
61	1118	U137	25	Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV)	2015	6 657	kWh/rok	Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	19.08.2020
62	1119	U137	25	Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV)	2016	6 713	kWh/rok	Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	19.08.2020
63	1120	U137	25	Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV)	2017	6 677	kWh/rok	Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	19.08.2020
64	1121	U137	25	Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV)	2018	6 897	kWh/rok	Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV.	MSEE_BUDOVY	§ 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z.			áno	19.08.2020

## Prehľad_ukazovateľov
ID ukazovateľa sa môže opakovať (spolu s názvom, popisom, zdrojom, poskytnutím, mernou jednotkou). Súčasť definície ukazovateľa. Povinný údaj	Súčasť definície ukazovateľa.	Súčasť definície ukazovateľa.	Súčasť definície ukazovateľa.

ID ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Textový popis ukazovateľa	Merná jednotka ukaz.
U101	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos	Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS	%
U102	Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos	Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM	MWh/MWh
U103	Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR	%
U104	Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete	MWh/MWh
U105	Priemerná účinnosť rozvodu tepla	Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR	%
U106	Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR	MWh/(tis.m³)
U107	Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie	Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR	MWh/(tis.m³)
U108	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD)	∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.	kWh/(m².rok)
U109	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení	∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.	kWh/(m².rok)
U110	Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení	100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne.	%
U111	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti	Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom	kWh/rok
U112	Priemerná spotreba plynu v domácnosti	Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple)	kWh/rok
U114	Priemerná účinnosť premeny (fakturačného, spaľného) tepla zemného plynu (ZP) na dodané teplo	Pomer medzi nakupovanou energiou (fakturačnou) v zemnom plyne a dodaným teplom (napr. do ÚK) pri zdroji tepla v budove. Pomer medzi primárnou a konečnou energiou pri plynovom vykurovaní v budove.	%
U115	Priemerná spotreba elektriny v domácnosti bez elektrického vykurovania	Odborný odhad spotreby elektriny v domácnosti bez elektrického vykurovania alebo tepetného čerpadla	kWh/rok
U116	Priemerná merná spotreba elektriny v administratívnych budovách (AB)	Spotreba elektriny na osvetlenie, klimatizáciu a iné účely okrem vykurovania delená celkovou podlahovou plochou. Zahŕňa mix všetkých budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov	kWh/(m².rok)
U117	Priemerná merná spotreba elektriny na osvetlenie v administratívnych budovách (AB)	Vážený priemer spotrieb elektriny na osvetlenie delený celkovou podlahovou plochou budov. Zahŕňa mix budov s nerekonštruovaným aj rekonštruovaným osvetlením	kWh/(m².rok)
U118	Priemerná merná spotreba elektriny na klimatizovanie v administratívnych budovách (AB)	Vážený priemer spotrieb elektriny na prevádzku klimatizačnéhých systémov delený celkovou podlahovou plochou budov. Zahrňa iba budovy so samostatným meraním spotreby pre klimatizačný systém	kWh/(m².rok)
U119	Priemerná merná spotreba elektriny na prípravu TV v administratívnych budovách (AB)	Odborný odhad mernej spotreby elektriny na prípravu teplej vody v adminsitatívnych budovách s elektrickým ohrevom TV	kWh/(m².rok)
U120	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie v neobnovených administratívnych budovách (AB)	Vážený priemer merných spotrieb tepla, celková spotreba tepla delená celkovou podlahovou plochou budov, len budovy v povodnom stave (nezateplené). Zahŕňa mix budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov	kWh/(m².rok)
U121	Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie v obnovených administratívnych budovách (AB)	Vážený priemer merných spotrieb tepla, celková spotreba tepla delená celkovou podlahovou plochou, len zateplené budovy. Zahŕňa mix budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov	kWh/(m².rok)
U122	Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U123	Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB)	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U124	Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U125	Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U126	Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch	Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U127	Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U128	Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB)	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U129	Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U130	Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U131	Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v rodinných domoch	Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB)	kWh/(m².rok)
U134	Podiel počtu zateplených bytových domov (BD) napojených na CZT ku počtu všetkých zateplených BD	Zaradené sú všetky bytové domy, ktoré sú pripojené na CZT v danom roku a majú CPP väčšiu ako 1000 m2.	%
U135	Podiel dodaného tepla z CZT do bytových domov (BD) k celkovému teplu spotrebovanému v BD	Podiel tepla z CZT na celkovej dodávke tepla zo všetkých energonosičov do bytových domov s CPP nad 1000 m². Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. Jedná sa o nakúpené teplo na päte BD	%
U136	Priemerný počet bytov v bytovom dome (BD) napojenom na CZT	Zaradené sú všetky bytové domy, ktoré sú pripojené na CZT v danom roku a majú CPP väčšiu ako 1000 m2. Počet bytov je nepovinný údaj.	ks
U137	Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV)	Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV.	kWh/rok