## smerne_cisla_MSEE
Hárok smerné čísla MSEE (Monitorovací systém energetickej efektívnosti; Odbor monitorovania energetickej efektívnosti SIEA)
Automaticky generované poradové číslo. Povinný údaj | ID záznamu je pre každý riadok unikátny (nie je dovolené používať čísla z medzier, vždy len maximálne existujúce + 1). Povinný údaj. Ďalší voľný ID: 1143 | ID ukazovateľa sa môže opakovať (spolu s názvom, popisom, zdrojom, poskytnutím, mernou jednotkou). Súčasť definície ukazovateľa. Povinný údaj | Pomocný stĺpec pre párovanie medzi touto tabuľkou a číselníkom ukazovateľov. Môže ostať skrytý. | Súčasť definície ukazovateľa. | Rok zdroja dát. Nie rok vydania smerného čísla. Spravidla obsahuje jeden rok, t. j. rok reportov, z ktorých bola hodnota záznamu vypočítaná. Jedna bunka môže obsahovať aj viac rokov oddelených čiarkami (napr. 2014,2015,2016): takýto zápis znamená, že údaje pochádzajú z viacerých rokov, napr. ako priemer reportov z 3 rokov. Povinný údaj | Povinný údaj | Súčasť definície ukazovateľa. | Súčasť definície ukazovateľa. | Súčasť definície ukazovateľa. | Súčasť definície ukazovateľa. | Štatistický ukazovateľ rozptylu hodnôt v populácií, z ktorej bola hodnota vypočítaná. Nepovinný údaj | Poznámka k záznamu (nie k ukazovateľu). Do poznámky patrí napr. lepšie vysvetlenie zdrojovej populácie; okrajové podmienky k záznamu. Nepovinný údaj | áno=Odbor monitorovania energetickej efektívnosti považuje hodnotu za vhodnú pre plánovanie, stratégie a koncepcie v energetike a energetickej efektívnosti. Povinný údaj | Dátum platnosti od, resp. dátum vydania smerného čísla. Povinný údaj | Dátum platnosti do je dátum ukončenia platnosti záznamu: napr. z dôvodu chyby alebo zmeny metodiky. Zároveň s týmto treba uviesť aj dôvod ukončenia. Do tohto dátumu bolo možné záznam považovať za platný, od tohto dátumu je záznam neplatný a treba použiť jeho náhradu, ak existuje. Nepovinný údaj | Textový opis dôvodu ukončenia platnosti. Zároveň s dôvodom treba uviesť aj dátum platnosti do. Nepovinný údaj
6
Riadok č. | ID smerného čísla | ID ukazovateľa | Ukazovatel_match | Názov ukazovateľa | Rok(y) reportu | Hodnota záznamu | Merná jednotka ukaz. | Textový popis ukazovateľa | Zdroj údajov ukaz. | Poskytnutie údajov ukaz. | Rozptyl hodnôt v % | Poznámka k záznamu | Doporučený pre plánovanie | Platnosť od | Platnosť do | Dôvod ukončenia platnosti
1 | 1000 | U101 | 1 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos | 2015 | 98.99 | % | Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2015-01-01
39 | 1049 | U101 | 1 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos | 2018 | 99.0031 | % | Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2018-01-01
47 | 1082 | U101 | 1 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos | 2019 | 98.9349 | % | Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2019-01-01
65 | 1082 | U101 | 1 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos | 2020 | 98.7485 | % | Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2020-01-01
73 | 1082 | U101 | 1 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos | 2021 | 98.9826 | % | Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2021-01-01
|  | U101 | 1 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos | 2022 | 98.9875 | % | Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2022-01-01
2 | 1001 | U102 | 2 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | 2015 | 0.013785 | MWh/MWh | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2015-01-01
13 | 1014 | U102 | 2 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | 2016 | 0.014607 | MWh/MWh | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2016-01-01
26 | 1029 | U102 | 2 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | 2017 | 0.0142 | MWh/MWh | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2017-01-01
40 | 1050 | U102 | 2 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | 2018 | 0.0141 | MWh/MWh | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2018-01-01
48 | 1083 | U102 | 2 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | 2019 | 0.0139 | MWh/MWh | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2019-01-01
66 | 1083 | U102 | 2 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | 2020 | 0.013786 | MWh/MWh | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2020-01-01
74 | 1083 | U102 | 2 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | 2021 | 0.014105 | MWh/MWh | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2021-01-01
74 | 1083 | U102 | 2 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | 2022 | 0.01395 | MWh/MWh | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Jediný údaj | áno | 2022-01-01
3 | 1002 | U103 | 3 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | 2015 | 94.23 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
14 | 1015 | U103 | 3 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | 2016 | 94.41 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
27 | 1030 | U103 | 3 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | 2017 | 94.64 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
41 | 1051 | U103 | 3 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | 2018 | 94.7944 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2018-01-01
49 | 1084 | U103 | 3 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | 2019 | 94.8633 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
67 | 1084 | U103 | 3 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | 2020 | 94.5086 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
75 | 1084 | U103 | 3 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | 2021 | 95.2609 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U103 | 3 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | 2022 | 95.8008 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
4 | 1003 | U104 | 4 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | 2015 | 0.000475 | MWh/MWh | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
15 | 1016 | U104 | 4 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | 2016 | 0.000464 | MWh/MWh | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
28 | 1031 | U104 | 4 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | 2017 | 0.000297 | MWh/MWh | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
42 | 1052 | U104 | 4 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | 2018 | 0.000506 | MWh/MWh | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2018-01-01
50 | 1085 | U104 | 4 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | 2019 | 0.0004999 | MWh/MWh | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
68 | 1085 | U104 | 4 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | 2020 | 0.00047329 | MWh/MWh | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
76 | 1085 | U104 | 4 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | 2021 | 0.0004497 | MWh/MWh | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U104 | 4 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | 2022 | 0.00047329 | MWh/MWh | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
5 | 1004 | U105 | 5 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | 2015 | 92.29 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
16 | 1017 | U105 | 5 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | 2016 | 92.63 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
29 | 1032 | U105 | 5 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | 2017 | 92.76 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
43 | 1053 | U105 | 5 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | 2018 | 93.449 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2018-01-01
51 | 1086 | U105 | 5 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | 2019 | 92.6955 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
69 | 1086 | U105 | 5 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | 2020 | 92.9934 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
77 | 1086 | U105 | 5 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | 2021 | 93.3419 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U105 | 5 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | 2022 | 91.9207 | % | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
6 | 1005 | U106 | 6 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | 2015 | 0.6358 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
17 | 1018 | U106 | 6 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | 2016 | 0.5727 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
30 | 1033 | U106 | 6 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | 2017 | 0.628 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
44 | 1054 | U106 | 6 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | 2018 | 0.3894 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2018-01-01
52 | 1087 | U106 | 6 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | 2019 | 0.29413 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
70 | 1087 | U106 | 6 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | 2020 | 0.50285 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
78 | 1087 | U106 | 6 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | 2021 | 0.58137 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U106 | 6 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | 2022 | 0.49617 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
7 | 1006 | U107 | 7 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | 2015 | 0.5127 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
18 | 1019 | U107 | 7 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | 2016 | 0.571 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
31 | 1034 | U107 | 7 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | 2017 | 0.898 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
45 | 1055 | U107 | 7 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | 2018 | 0.7132 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2018-01-01
53 | 1088 | U107 | 7 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | 2019 | 0.69776 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
71 | 1088 | U107 | 7 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | 2020 | 0.64948 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
79 | 1088 | U107 | 7 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | 2021 | 0.67541 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U107 | 7 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | 2022 | 0.56414 | MWh/(tis.m³) | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MSEE_ROZVODY | § 7 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
8 | 1007 | U108 | 8 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | 2015 | 87.8 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
19 | 1020 | U108 | 8 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | 2016 | 76.34 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
19 | 1020 | U108 | 8 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | 2017 | 72.57 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
19 | 1020 | U108 | 8 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | 2018 | 73.33 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
54 | 1089 | U108 | 8 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | 2019 | 72.69 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
54 | 1089 | U108 | 8 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | 2020 | 71.21 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
54 | 1089 | U108 | 8 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | 2021 | 73.84 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
54 | 1089 | U108 | 8 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | 2022 | 71.35 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
9 | 1008 | U109 | 9 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2015 | 58.16 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
20 | 1021 | U109 | 9 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2016 | 47.67 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
55 | 1090 | U109 | 9 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2017 | 46.15 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
55 | 1090 | U109 | 9 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2018 | 47.93 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
55 | 1090 | U109 | 9 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2019 | 46.41 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
55 | 1090 | U109 | 9 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2020 | 45.79 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
55 | 1090 | U109 | 9 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2021 | 42.68 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
55 | 1090 | U109 | 9 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2022 | 39.68 | kWh/(m².rok) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
10 | 1009 | U110 | 10 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2015 | 33.75 | % | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
21 | 1022 | U110 | 10 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2016 | 37.55 | % | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
21 | 1022 | U110 | 10 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2017 | 36.41 | % | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
56 | 1091 | U110 | 10 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2018 | 34.64 | % | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
56 | 1091 | U110 | 10 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2019 | 36.15 | % | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
56 | 1091 | U110 | 10 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2020 | 35.7 | % | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
56 | 1091 | U110 | 10 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2021 | 42.2 | % | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
56 | 1091 | U110 | 10 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 2022 | 44.39 | % | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
11 | 1010 | U111 | 11 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti | 2015 | 2753 | kWh/rok | Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
22 | 1023 | U111 | 11 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti | 2016 | 2812 | kWh/rok | Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
32 | 1038 | U111 | 11 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti | 2017 | 2445 | kWh/rok | Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
46 | 1059 | U111 | 11 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti | 2018 | 2501 | kWh/rok | Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2018-01-01
57 | 1092 | U111 | 11 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti | 2019 | 2543 | kWh/rok | Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
72 | 1092 | U111 | 11 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti | 2020 | 2638 | kWh/rok | Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
80 | 1092 | U111 | 11 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti | 2021 | 2655 | kWh/rok | Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
12 | 1011 | U112 | 12 | Priemerná spotreba plynu v domácnosti | 2015 | 8662 | kWh/rok | Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple) | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2015-01-01
23 | 1024 | U112 | 12 | Priemerná spotreba plynu v domácnosti | 2016 | 8174 | kWh/rok | Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple) | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
81 | 1011 | U112 | 12 | Priemerná spotreba plynu v domácnosti | 2018 | 8735 | kWh/rok | Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple) | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2018-01-01
82 | 1011 | U112 | 12 | Priemerná spotreba plynu v domácnosti | 2019 | 7850 | kWh/rok | Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple) | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2019-01-01
83 | 1011 | U112 | 12 | Priemerná spotreba plynu v domácnosti | 2020 | 8867 | kWh/rok | Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple) | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
84 | 1011 | U112 | 12 | Priemerná spotreba plynu v domácnosti | 2021 | 8997 | kWh/rok | Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple) | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
105 | 1142 | U112 | 12 | Priemerná spotreba plynu v domácnosti | 2017 | 8548 | kWh/rok | Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple) | MSEE_OES | § 24 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
24 | 1026 | U114 | 14 | Priemerná účinnosť premeny (fakturačného, spaľného) tepla zemného plynu (ZP) na dodané teplo | 2016 | 80 | % | Pomer medzi nakupovanou energiou (fakturačnou) v zemnom plyne a dodaným teplom (napr. do ÚK) pri zdroji tepla v budove. Pomer medzi primárnou a konečnou energiou pri plynovom vykurovaní v budove. | MSEE_BUDOVY | § 17 ods. zákona č. 657/2007 Z.z. |  |  | áno | 2016-01-01
25 | 1027 | U115 | 15 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti bez elektrického vykurovania | 2016 | 2550 | kWh/rok | Odborný odhad spotreby elektriny v domácnosti bez elektrického vykurovania alebo tepetného čerpadla | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. | 30 | Odborný odhad pre potreby rozdelenia fakturačnej spotreby elektriny pre spotrebiče od elektriny na vykurovanie (pri individuálnom vykurovaní domácnosti) | nie | 2016-01-01
33 | 1043 | U116 | 16 | Priemerná merná spotreba elektriny v administratívnych budovách (AB) | 2017 | 42.84 | kWh/(m².rok) | Spotreba elektriny na osvetlenie, klimatizáciu a iné účely okrem vykurovania delená celkovou podlahovou plochou. Zahŕňa mix všetkých budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
34 | 1044 | U117 | 17 | Priemerná merná spotreba elektriny na osvetlenie v administratívnych budovách (AB) | 2017 | 25.95 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer spotrieb elektriny na osvetlenie delený celkovou podlahovou plochou budov. Zahŕňa mix budov s nerekonštruovaným aj rekonštruovaným osvetlením | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
35 | 1045 | U118 | 18 | Priemerná merná spotreba elektriny na klimatizovanie v administratívnych budovách (AB) | 2017 | 24.53 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer spotrieb elektriny na prevádzku klimatizačnéhých systémov delený celkovou podlahovou plochou budov. Zahrňa iba budovy so samostatným meraním spotreby pre klimatizačný systém | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
36 | 1046 | U119 | 19 | Priemerná merná spotreba elektriny na prípravu TV v administratívnych budovách (AB) | 2017 | 8 | kWh/(m².rok) | Odborný odhad mernej spotreby elektriny na prípravu teplej vody v adminsitatívnych budovách s elektrickým ohrevom TV | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. | 30 | Odborný odhad pre potreby rozdelenia fakturačnej spotreby elektriny pre prípravu TV od celkovej spotreby elektriny (pri spoločnom meraní s inými miestami spotreby) | nie | 2017-01-01
37 | 1047 | U120 | 20 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie v neobnovených administratívnych budovách (AB) | 2017 | 95 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných spotrieb tepla, celková spotreba tepla delená celkovou podlahovou plochou budov, len budovy v povodnom stave (nezateplené). Zahŕňa mix budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
38 | 1048 | U121 | 21 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie v obnovených administratívnych budovách (AB) | 2017 | 60 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných spotrieb tepla, celková spotreba tepla delená celkovou podlahovou plochou, len zateplené budovy. Zahŕňa mix budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2017-01-01
85 | 1122 | U122 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD) | 2020 | 23.77 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
86 | 1123 | U122 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD) | 2021 | 22.8 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U122 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD) | 2022 | 22.235 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
|  | U122 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD) | 2023 | 21.9495 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2023-01-01
87 | 1124 | U123 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB) | 2020 | 6.82 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
88 | 1125 | U123 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB) | 2021 | 7.08 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U123 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB) | 2022 | 6.8068 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
|  | U123 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB) | 2023 | 6.8336 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2023-01-01
89 | 1126 | U124 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení | 2020 | 9.65 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
90 | 1127 | U124 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení | 2021 | 10.03 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U124 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení | 2022 | 9.63 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
|  | U124 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení | 2023 | 10.8216 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2023-01-01
91 | 1128 | U125 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc | 2020 | 32.73 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
92 | 1129 | U125 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc | 2021 | 31.42 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U125 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc | 2023 | 31.9011 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2023-01-01
93 | 1130 | U126 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch | 2020 | 16.48 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
94 | 1131 | U126 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch | 2021 | 16.17 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U126 |  | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch | 2022 | 15.7522 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
95 | 1132 | U127 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD) | 2020 | 41.41 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
96 | 1133 | U127 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD) | 2021 | 40.87 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U127 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD) | 2022 | 38.8041 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
|  | U127 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD) | 2023 | 34.4179 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
97 | 1134 | U128 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB) | 2020 | 43.93 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
98 | 1135 | U128 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB) | 2021 | 41.57 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U128 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB) | 2022 | 33.7416 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
|  | U128 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB) | 2023 | 33.2613 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
99 | 1136 | U129 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení | 2020 | 43.84 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
100 | 1137 | U129 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení | 2021 | 43.41 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U129 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení | 2022 | 42.2713 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
|  | U129 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení | 2023 | 40.0657 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2023-01-01
101 | 1138 | U130 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc | 2020 | 56.9 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
102 | 1139 | U130 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc | 2021 | 59.39 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U130 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc | 2022 | 61.3366 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
|  | U130 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc | 2023 | 65.946 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2023-01-01
103 | 1140 | U131 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v rodinných domoch | 2020 | 79.12 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2020-01-01
104 | 1141 | U131 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v rodinných domoch | 2021 | 77.06 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2021-01-01
|  | U131 |  | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v rodinných domoch | 2022 | 59.1199 | kWh/(m².rok) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | INFOREG | § 5 zákona č. 555/2005 Z.z. |  |  | áno | 2022-01-01
58 | 1115 | U134 | 22 | Podiel počtu zateplených bytových domov (BD) napojených na CZT ku počtu všetkých zateplených BD | 2018 | 77.2 | % | Zaradené sú všetky bytové domy, ktoré sú pripojené na CZT v danom roku a majú CPP väčšiu ako 1000 m2. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  | Zaradené boli všetky bytové domy, ktoré vykázali zateplenie v oddobí rokov 2010 až 2019, t.j. za 10 ročné obdobie | áno | 2020-08-19
59 | 1116 | U135 | 23 | Podiel dodaného tepla z CZT do bytových domov (BD) k celkovému teplu spotrebovanému v BD | 2018 | 88.96 | % | Podiel tepla z CZT na celkovej dodávke tepla zo všetkých energonosičov do bytových domov s CPP nad 1000 m². Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. Jedná sa o nakúpené teplo na päte BD | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-08-19
60 | 1117 | U136 | 24 | Priemerný počet bytov v bytovom dome (BD) napojenom na CZT | 2018 | 46 | ks | Zaradené sú všetky bytové domy, ktoré sú pripojené na CZT v danom roku a majú CPP väčšiu ako 1000 m2. Počet bytov je nepovinný údaj. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-08-19
61 | 1118 | U137 | 25 | Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV) | 2015 | 6657 | kWh/rok | Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-08-19
62 | 1119 | U137 | 25 | Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV) | 2016 | 6713 | kWh/rok | Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-08-19
63 | 1120 | U137 | 25 | Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV) | 2017 | 6677 | kWh/rok | Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-08-19
64 | 1121 | U137 | 25 | Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV) | 2018 | 6897 | kWh/rok | Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. | MSEE_BUDOVY | § 11 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. |  |  | áno | 2020-08-19

## Prehľad ukazovateľov
ID ukazovateľa sa môže opakovať (spolu s názvom, popisom, zdrojom, poskytnutím, mernou jednotkou). Súčasť definície ukazovateľa. Povinný údaj | Súčasť definície ukazovateľa. | Súčasť definície ukazovateľa. | Súčasť definície ukazovateľa.
ID ukazovateľa | Názov ukazovateľa | Textový popis ukazovateľa | Merná jednotka ukaz.
U101 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - prenos | Ročný priemer účinnosti prenosovej siete SEPS | %
U102 | Energetická náročnosť prepravy plynu - prenos | Ročný priemer energetickej náročnosti vysokotlakej prepravnej siete EUSTREAM | MWh/MWh
U103 | Priemerná účinnosť rozvodu elektriny - distribúcia | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí elektriny v SR | %
U104 | Energetická náročnosť distribúcie plynu - distribúcia | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti distribučných sietí plynu v SR. Využíva pretlak z prenosovej siete | MWh/MWh
U105 | Priemerná účinnosť rozvodu tepla | Vážený ročný priemer účinnosti distribučných sietí tepla v SR | %
U106 | Energetická náročnosť prevádzky verejného vovovodu | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky rozvodov vody v SR | MWh/(tis.m³)
U107 | Energetická náročnosť prevádzky kanalizácie | Vážený ročný priemer energetickej náročnosti prevádzky kanalizácie v SR | MWh/(tis.m³)
U108 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie nezateplených bytových domov (BD) | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | kWh/(m².rok)
U109 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | ∑ Spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / ∑ Celková podlahová plocha. Výpočet zohľadňuje dennostupne. Celková podlahová plocha budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. | kWh/(m².rok)
U110 | Priemerná úspora spotreby tepla na vykurovanie bytových domov (BD) po zateplení | 100% - (Merná spotreba tepla na vykurovanie po zateplení / Merná spotreba tepla na vykurovanie pred zateplením). Výpočet zohľadňuje dennostupne. | %
U111 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti | Celková spotreba elektriny v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s elektrickým vykurovaním, prípravou TV a tepelným čerpadlom | kWh/rok
U112 | Priemerná spotreba plynu v domácnosti | Celková spotreba plynu v domácnostiach delená počtom domácností. Zahŕňa aj domácnosti s plynovým vykurovaním (fakturačná spotreba v spaľnom teple) | kWh/rok
U114 | Priemerná účinnosť premeny (fakturačného, spaľného) tepla zemného plynu (ZP) na dodané teplo | Pomer medzi nakupovanou energiou (fakturačnou) v zemnom plyne a dodaným teplom (napr. do ÚK) pri zdroji tepla v budove. Pomer medzi primárnou a konečnou energiou pri plynovom vykurovaní v budove. | %
U115 | Priemerná spotreba elektriny v domácnosti bez elektrického vykurovania | Odborný odhad spotreby elektriny v domácnosti bez elektrického vykurovania alebo tepetného čerpadla | kWh/rok
U116 | Priemerná merná spotreba elektriny v administratívnych budovách (AB) | Spotreba elektriny na osvetlenie, klimatizáciu a iné účely okrem vykurovania delená celkovou podlahovou plochou. Zahŕňa mix všetkých budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov | kWh/(m².rok)
U117 | Priemerná merná spotreba elektriny na osvetlenie v administratívnych budovách (AB) | Vážený priemer spotrieb elektriny na osvetlenie delený celkovou podlahovou plochou budov. Zahŕňa mix budov s nerekonštruovaným aj rekonštruovaným osvetlením | kWh/(m².rok)
U118 | Priemerná merná spotreba elektriny na klimatizovanie v administratívnych budovách (AB) | Vážený priemer spotrieb elektriny na prevádzku klimatizačnéhých systémov delený celkovou podlahovou plochou budov. Zahrňa iba budovy so samostatným meraním spotreby pre klimatizačný systém | kWh/(m².rok)
U119 | Priemerná merná spotreba elektriny na prípravu TV v administratívnych budovách (AB) | Odborný odhad mernej spotreby elektriny na prípravu teplej vody v adminsitatívnych budovách s elektrickým ohrevom TV | kWh/(m².rok)
U120 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie v neobnovených administratívnych budovách (AB) | Vážený priemer merných spotrieb tepla, celková spotreba tepla delená celkovou podlahovou plochou budov, len budovy v povodnom stave (nezateplené). Zahŕňa mix budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov | kWh/(m².rok)
U121 | Priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie v obnovených administratívnych budovách (AB) | Vážený priemer merných spotrieb tepla, celková spotreba tepla delená celkovou podlahovou plochou, len zateplené budovy. Zahŕňa mix budov, vážený priemer merných spotrieb cez plochu budov | kWh/(m².rok)
U122 | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v bytových domoch (BD) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U123 | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v administratívnych budovách (AB) | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U124 | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách škôl a školských zariadení | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U125 | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v budovách nemocníc | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U126 | Priemerná merná potreba tepla na prípravu teplej vody v rodinných domoch | Vážený priemer merných potrieb tepla na prípravu TV, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U127 | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v bytových domoch (BD) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U128 | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách (AB) | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U129 | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadení | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U130 | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U131 | Priemerná merná potreba tepla na vykurovanie v rodinných domoch | Vážený priemer merných potrieb tepla na vykurovanie, celková potreba energie delená celkovou podlahovou plochou, zistená na základe energetického certifikátu budovy (ECB) | kWh/(m².rok)
U134 | Podiel počtu zateplených bytových domov (BD) napojených na CZT ku počtu všetkých zateplených BD | Zaradené sú všetky bytové domy, ktoré sú pripojené na CZT v danom roku a majú CPP väčšiu ako 1000 m2. | %
U135 | Podiel dodaného tepla z CZT do bytových domov (BD) k celkovému teplu spotrebovanému v BD | Podiel tepla z CZT na celkovej dodávke tepla zo všetkých energonosičov do bytových domov s CPP nad 1000 m². Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. Jedná sa o nakúpené teplo na päte BD | %
U136 | Priemerný počet bytov v bytovom dome (BD) napojenom na CZT | Zaradené sú všetky bytové domy, ktoré sú pripojené na CZT v danom roku a majú CPP väčšiu ako 1000 m2. Počet bytov je nepovinný údaj. | ks
U137 | Priemerná spotreba tepla z CZT na byt/domácnosť v bytovom dome (BD) (ÚK+TV) | Celková spotreba tepla z CZT v bytových domoch delená počtom bytov. Do tepla je zahrnuté vykurovanie aj príprava TV. | kWh/rok