## 9 TV
§ 9 ods. 6 - Výpočet cirkulačných strát
1 | Q = | 1077258 | kWh | Celkové množstvo tepla spotrebovaného na ohrev teplej vody merané v mieste prípravy teplej vody centrálneho zdroja tepla, vyjadrené v kWh.
| Vsi = | 16927 | m3 | Objem spotrebovanej teplej vody v rámci okruhu centrálneho zdroja tepla vyjadrený v m3.
| Qcv = | 315543 | kWh | Množstvo spotrebovaného tepla v sústave cirkulačných rozvodoch teplej vody vyjadrené v kWh.
§ 9 ods. 5 - Výpočet ZZ%
| Qc alebo Qcv = | 315543 | kWh | Množstvo spotrebovaného tepla v sústave cirkulačných rozvodov teplej vody vyjadrené v kWh.
| Q = | 1077258 | kWh | Celkové množstvo tepla spotrebovaného na ohrev teplej vody merané v mieste prípravy teplej vody centrálneho zdroja tepla, vyjadrené v kWh.
2 | ZZ% = | 29.2913 | % | Vypočítaná základná zložka vyjadrená v percentách.
| Ak ZZ% > 20% | ÁNO
| ZZ% = | 20 | % | Uplatnená základná zložka vyjadrená v percentách.
Cirkulačné straty boli vypočítané v zmysle § 9 ods. 6 a tvoria 29 % z celkových nákladov.
V zmysle § 9 ods. 5 maximálna hodnota základnej zložky pre rozpočítavanie tepla TV je 20 %, preto pre rozpočítavanie nákladov bola použitá hodnota základnej zložky 20 %.
Ak je ZZ% menšia ako 20 %
2b | Zz = | 16.258 | %
| Ak Zz > 20% | NIE
| Zz = | 16 | % | Zaokrúhlenie na celé percento. Vypočítaná a uplatnená ZZ% vyjadrená v percentách.
§ 9 ods. 7 - Výpočet SZ%
3 | Zz = | 16 | %
| Sz = | 84 | %

## 10 TV
Príklad č. | Popis | VLASNEIDUZ | BytZZ | CBYT | MENO | OD | DO | ZZ% ; SZ% | SPOTREBA TV VODOMER [m3] | PRIEMER VOD [m3] | PRIEMER BYT [m3] | SZ OHREV | ZZ OHREV | Využiv. spol priestor | NÁKLAD Spol. priestor | NÁKLAD OHREV
1 | (8) zmena vlastníka (máme odpočty a teda spotrebu, ale len za celé obdobie) | 0101 | 1 | 1 | Milan | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 21.87% | 53.469 | 53.469 | 53.469 | 87.7511 | 14.425 | 0.21871 | 2.9537 | 4 | Pre prerozdelenie ZZ a SZ boli použité percentá zohľadnujúce obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3.
| (8) nový vlastník (máme odpočty a teda spotrebu, ale len za celé obdobie) | 0102 |  | 1 | Eugen | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 78.13% |  |  |  | 313.4706 | 51.5301 | 0.78129 | 10.5513 | 375.552 | Pre prerozdelenie ZZ a SZ boli použité percentá zohľadnujúce obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3.
2 | (5) neumožnil odpočet - nemáme spotrebu, priemer x 1,5 | 0201 | 1 | 2 | Mária | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 44.742 |  |  | 335.7358 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 415.1959
3 | (6) ovplyvnil - nemáme spotrebu, priemer x 3 | 0301 | 1 | 3 | Eva | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 89.484 |  |  | 671.4717 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 750.9318
4 | (7) porucha - uplatnený 1 x priemer | 0401 | 1 | 4 | Zdeněk | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 26.2194 |  |  | 196.7459 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 276.2059
5 | (2) odpojený na základe rozhodnutia vlastníkov | 0502 | 0 | 5 | Milan | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 13.505 | 13.505
6 | (2) odpojený bez rozhodnutia vlastníkov | 0603 | 1 | 6 | Matej | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0 |  |  | 0 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 79.4601
|  | 0701 | 1 | 7 | Edita | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 21.676 | 21.676 | 21.676 | 162.6528 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 242.1128
7 | (8) zmena vlastníka (6) neumožnil montáž, nemáme spotrebu | 0802 | 1 | 8 | Ján | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 42% | 37.5833 |  |  | 282.0181 | 27.7011 | 0.42 | 5.6721 | 315.3913 | Pre výpočet náhradnej spotreby bola použitá priemerná spotreba z bytov a NB x 3 a táto hodnota bola upravená percentom zohľadnujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3. ZZ bytu alebo NP bola prerozdelená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2 stĺpec č.3.
7 | (8) nový vlastník, máme spotrebu | 0803 |  | 8 | Dušan | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 58% | 10.702 |  |  | 80.3059 | 38.254 | 0.58 | 7.8329 | 126.3927 | Bola použitá reálna spotreba získaná z meradla. ZZ bytu alebo NP bola prerozdelená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3. Priemerná spotreba bola vypočítaná len zo spotrieb bytov a NP, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7.
|  | 0901 | 1 | 9 | Martina | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.891 | 0.891 | 0.891 | 6.6859 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 86.146
8 | (8) zmena vlastníka, máme spotrebu | 1001 | 1 | 10 | Daniel | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 12 |  |  | 90.0458 | 32.9776 | 0.5 | 6.7525 | 129.7759 | Pre výpočet SZ bola použitá reálna spotreba získaná z meradla. ZZ bytu alebo NP bola prerozdelená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3.
8 | (8) nový vlastník, (7) v poruche, nemáme spotrebu | 1002 |  | 10 | Izidor | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50% | 13.1097 |  |  | 98.3729 | 32.9776 | 0.5 | 6.7525 | 138.103 | Pre výpočet náhradnej spotreby bola použitá priemerná spotreba z určených meradiel x 1 a táto hodnota bola upravená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3. ZZ bytu alebo NP bola prerozdelená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2 stĺpec č.3. Priemerná spotreba bola vypočítaná len zo spotrieb určených meradiel, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7.
|  | 1102 | 1 | 11 | Peter | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 14.137 | 14.137 | 14.137 | 106.0815 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 185.5415
9 | (8) zmena vlastníka, máme spotrebu | 1201 | 1 | 12 | Adam | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 21.87% | 10.65 |  |  | 79.9157 | 14.425 | 0.21871 | 2.9537 | 97.2944 | Pre výpočet SZ bola použitá reálna spotreba získaná z meradla. ZZ bytu alebo NP bola prerozdelená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3.
9 | (8) nový vlastník (5) neumožnil odpočet, nemáme spotrebu | 1202 |  | 12 | František | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 78.13% | 34.9565 |  |  | 262.3072 | 51.5301 | 0.78129 | 10.5513 | 324.3885 | Pre výpočet náhradnej spotreby bola použitá priemerná spotreba z bytov a NP x 1,5 a táto hodnota bola upravená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3. ZZ bytu alebo NP bola prerozdelená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3. Priemerná spotreba bola vypočítaná len zo spotrieb bytov a NP, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7.
|  | 1302 | 1 | 13 | Miroslav | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 11.361 | 11.361 | 11.361 | 85.2509 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 164.7109
|  | 1401 | 1 | 14 | Viliam | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 6.982 | 6.982 | 6.982 | 52.3917 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 131.8517
14 | Vodomer č. 1 - (7) porucha - uplatnený 1 x priemer z určených meradiel | 1501 | 1 | 15 | Richard | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 26.2194 |  |  | 196.7459 | 65.9551 | 0 | 0 | 288.3865 | Priemerná spotreba bola vypočítaná len zo spotrieb určených meradiel, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7.
| Vodomer č. 2 | 1501 |  | 15 | Richard | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 3.423 | 3.423 |  | 25.6856
| Vodomer č. 3 | 1501 |  | 15 | Richard | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 1601 | 1 | 16 | Štefan | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 153.5581 | 65.9551 | 0 | 0 | 219.5132
|  | 1701 | 1 | 17 | Vladimír | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 30.956 | 30.956 | 30.956 | 232.2882 | 65.9551 | 0 | 0 | 298.2433
|  | 1801 | 1 | 18 | Jana | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 49.971 | 49.971 | 49.971 | 374.9733 | 65.9551 | 0 | 0 | 440.9284
15 | Vodomer č.1 - (6) neumožnil montáž, uplatnený priemer z bytov/NB x 3 na spotrebu celého bytu/NP | 1901 | 1 | 19 | Miroslava | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 37.428 |  |  | 280.8529 | 65.9551 | 0 | 0 | 737.4268 | Pre celý byt alebo nebyt sa uplatní náhradný výpočet v zmysle ods. 6. T.j. suma spotreby bytu bude 3x priemerná spotreba z bytov a NP.
| Vodomer č.2 - (6) neumožnil montáž, uplatnený priemer z bytov/NB x 3 na spotrebu celého bytu/NP | 1901 |  | 19 | Miroslava | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 37.428 |  |  | 280.8529 |  |  |  |  | Priemerná spotreba bola vypočítaná len zo spotrieb bytov a NP, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7.
| Vodomer č.3 | 1901 |  | 19 | Miroslava | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 14.628 | 14.628 |  | 109.7659
|  | 2001 | 1 | 20 | Jaroslav | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 53.869 | 53.869 | 53.869 | 404.2232 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 483.6833
|  | 2101 | 1 | 21 | Zuzana | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 19.402 | 19.402 | 19.402 | 145.5891 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 225.0491
|  | 2201 | 1 | 22 | Norbert | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 319.4376 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 398.8976
16 | Vodomer č.1 - (7) porucha - uplatnený 1 x priemer z určených meračov na vodomer | 2301 | 1 | 23 | Jozef | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 13.1097 |  |  | 98.3729 | 32.9776 | 0.5 | 6.7525 | 248.169 | Pre výpočet náhradnej spotreby bola použitá priemerná spotreba z určených meradiel x 1 a táto hodnota bola upravená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3. ZZ bola prerozdelená percentom zohľadňujúcim obdobie užívania priestoru v zmysle Prílohy č.2, stĺpec č.3.
| Vodomer č.2 | 2301 |  | 23 | Jozef | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  | 12.3 | 22.8 |  | 92.297 |  |  |  |  | Priemerná spotreba bola vypočítaná len zo spotrieb určených meradiel, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7.
| Vodomer č.3 | 2301 |  | 23 | Jozef | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  | 2.368 | 9.168 |  | 17.769
| Vodomer č.1 - meraná spotreba | 2302 |  | 23 | Mária | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50% | 6.28 |  |  | 47.124 | 32.9776 | 0.5 | 6.7525 | 216.6701
| Vodomer č.2 | 2302 |  | 23 | Mária | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  | 10.5 |  |  | 78.7901
| Vodomer č.3 | 2302 |  | 23 | Mária | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  | 6.8 |  |  | 51.026
|  | 2401 | 1 | 24 | Štefan | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 57.804 | 57.804 | 57.804 | 433.7507 | 65.9551 | 0 | 0 | 499.7058
|  | 2501 | 1 | 25 | Stanislav | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 30.667 | 30.667 | 30.667 | 230.1196 | 65.9551 | 0 | 0 | 296.0747
|  | 2601 | 1 | 26 | Anna | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 20.053 | 20.053 | 20.053 | 150.4741 | 65.9551 | 0 | 0 | 216.4292
17 | Vodomer č. 1 - (6) neumožnil montáž, uplatnený priemer z bytov/NB x 3 na spotrebu celého bytu/NP | 2701 | 1 | 27 | Peter | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 44.742 |  |  | 335.7358 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 750.9318 | Pre spotrebu celého bytu a NP sa uplatní ods. s vyšším koeficientom násobku priemernej spotreby.
| Vodomer č. 2 - (7) porucha | 2701 |  | 27 | Peter | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 44.742 |  |  | 335.7358 |  |  |  |  | V tomto prípade § 10 ods. 6, t.j. 3 x priemerná spotreba bytov a NP za celé zúčtovacie obdobie.
| Vodomer č. 3 | 2701 |  | 27 | Peter | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Spotreba bytu a NP sa následne určí ako vyššia hodnota z hodnôt: 3,0 x priemer za byt/NP a hodnota známej spotreby na treťom merači.
|  | 2801 | 1 | 28 | Radomír | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 24.325 | 24.325 | 24.325 | 182.5304 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 261.9904
|  | 2901 | 1 | 29 | Vladimír | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 26.884 | 26.884 | 26.884 | 201.7327 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 281.1927
|  | 3001 | 1 | 30 | Štefan | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 40.038 | 40.038 | 40.038 | 300.4379 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 379.8979
18 | (8) zmena vlastníka, (5) nemáme spotrebu k zmene vlastníka | 3101 | 1 | 31 | Judita | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 21.87% | 9.7855 |  |  | 73.4287 | 14.425 | 0.21871 | 2.9537 | 90.8074 | Vlastník nezabezpečil odpočet k zmene vlastníka bytu. Uplatní sa ods. 5, vypočíta sa spotreba za zúčtovacie obdobie a následne sa pre výpočet spotreby za časť zúčtovacieho obdobia použije Príloha č.2, stĺpec č.3.
| (8) nový vlastník (6) poškodil merač | 3101 |  | 31 | Karol | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 78.13% | 69.913 |  |  | 524.6143 | 51.5301 | 0.78129 | 10.5513 | 586.6957 | Vlastník poškodil meradlo. Uplatní sa ods. 6, vypočíta sa spotreba za zúčtovacie obdobie a následne sa pre výpočet spotreby za časť zúčtovacieho obdobia použije Príloha č.2, stĺpec č.3.
|  | 3201 | 1 | 32 | Stanislav | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 46.435 | 46.435 | 46.435 | 348.4398 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 427.8999
|  | 3301 | 1 | 33 | Eva | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 81.766 | 81.766 | 81.766 | 613.5572 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 693.0173
|  | 3401 | 1 | 34 | Ján | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 27.814 | 27.814 | 27.814 | 208.7112 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 288.1713
| Vodomer č. 1 | 3501 | 1 | 35 | Imrich | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 6.35 | 6.35 | 29.532 | 47.6492 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 301.0628
| Vodomer č. 2 | 3501 |  | 35 | Imrich | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 23.182 | 23.182 |  | 173.9535
|  | 3601 | 1 | 36 | Vladimír | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 13.178 | 13.178 | 13.178 | 98.8853 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 178.3454
|  | 3701 | 1 | 37 | Juraj | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 11.6609 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 91.121
|  | 3801 | 1 | 38 | Eva | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 19.686 | 19.686 | 19.686 | 147.7202 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 227.1802
|  | 3901 | 1 | 39 | Ján | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 24.465 | 24.465 | 24.465 | 183.5809 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 263.041
|  | 4001 | 1 | 40 | Marián | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 49.085 | 49.085 | 49.085 | 368.3249 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 447.785
|  | 4101 | 1 | 41 | Peter | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 81.888 | 81.888 | 81.888 | 614.4727 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 693.9327
|  | 4201 | 1 | 42 | Stanislav | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 24.515 | 24.515 | 24.515 | 183.9561 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 263.4162
|  | 4301 | 1 | 43 | František | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 12.937 | 12.937 | 12.937 | 97.0769 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 176.537
|  | 4401 | 1 | 44 | Helena | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 16.202 | 16.202 | 16.202 | 121.5769 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 201.0369
|  | 4501 | 1 | 45 | Vlastimil | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 28.619 | 28.619 | 28.619 | 214.7518 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 294.2118
|  | 4601 | 1 | 46 | Magdaléna | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 24.258 | 24.258 | 24.258 | 182.0276 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 261.4877
|  | 4701 | 1 | 47 | Martin | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 21.3784 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 100.8384
|  | 4801 | 1 | 48 | Viktória | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 9.148 | 9.148 | 9.148 | 68.6449 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 148.105
|  | 4901 | 1 | 49 | Štefan | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 19.186 | 19.186 | 19.186 | 143.9683 | 65.9551 | 1 | 13.505 | 223.4283
19 |  | 9901 | 1 | 50 | Spoločný priestor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 65 | 65 | 65 | 487.7482 | 65.9551 |  | 553.7033 |  | Ak máme spotrebu TV napríklad spoločných priestorov, jej náklady sa vypočítajú ako pre byt a NP a následne sa prerozdelia rovnakým dielom medzi tých vlastníkov bytov a NP, ktorí túto spotrebu TV úžívajú. Pri zmene vlastníka sa postupuje tak, že náklady bytu a nebytového priestoru sa prerozdelia na vlastníkov bytu alebo NP podľa prílohy č. 2, stĺpca č. 3 k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa.
|  |  | 49 | 50 |  |  |  |  | 1722.7496 | 1153.655 | 1103.636 | 12927.2 | 3231.8 | 41 |  | 16057.8703
Základné údaje | Náklady na ohrev za zúčtovacie obdobie | 16159 | EUR
| Počet bytov a nebytov | 50 | bytov a nebytov | počet všetkých bytov a nebytov
| Počet bytov, NP pre výpočet ZZEUR na byt | 49 | bytov a nebytov | jeden byt odpojený na základe rozhodnutia vlastníkov § 10 ods. 2. ZZ = 0%
| Počet bytov a NP pre výpočet priemernej spotreby pre ods. 5 a 6 | 37 | bytov a nebytov | len byty a nebyty, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7
| Počet určených meradiel pre výpočet priemernej spotreby ods. 7 | 44 | vodomerov | len určené meradlá (vodomery), kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7
| Počet bytov a NP pre prerozdelenie spoločných nákladov | 41 | bytov
| Hodnota spotreby TV vrátane náhradných spotrieb | 1722.7496 | m3
| Hodnota spotreby pre výpočet priemernej spotreby ods. 5 a 6 | 1103.636 | m3 | vypočítané len zo spotrieb bytov a nebytových priestorov, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7
| Hodnota spotreby pre výpočet priemernej spotreby ods. 7 | 1153.655 | m3 | vypočítané len zo spotrieb určených meradiel, vodomerov, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7
| Priemerná spotreba za zúčtovacie obdobie ods. 5 a 6 | 29.828 | m3/byt a nebyt | zahrnuté len byty a NP a ich spotreby, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7
| Priemerná spotreba za zúčtovacie obdobie ods. 7 | 26.2194 | m3/vodomer | zahrnuté len vodomery a ich spotreby vodomerov, kde sa počas zúčtovacieho obdobia hoc len za časť zúčtovacieho obdobia neuplatnil ods. 5, 6 alebo 7
| Hodnota nákladov spoločných priestorov pre prerozdelenie | 13.505 | EUR/byt
| koeficient par. 10 ods. 5 | 1.5 | neumožnil odpočet, ...
| koeficient par. 10 ods. 6 | 3 | poškodil, ...
| koeficient par. 10 ods. 7 | 1 | porucha, ...
| ZZ% | 20%
| SZ% | 80%
10 | Výpočet Zz a Sz (EUR)
| suma ZZ pre objekt rozpočítavania (EUR) | 3231.8 | EUR
| suma SZ pre objekt rozpočítavania (EUR) | 12927.2 | EUR
| ZZ na byt a nebytový priestor (EUR) | 65.9551 | EUR/BYTaNP
| SZ (EUR/m3) | 7.5038 | EUR/m3
11 | Výpočet spotreby v nasledujúcom zúčtovacom období, ak v predchádzajúcom zúčtovacom období bol uplatnený par. 10 ods. 5.
Aktuálny dátum: 3.3.2025, rozpočítavanie za rok 2024
| Posledný odpočet za predchádzajúce obdobie | k 31.12.2022 | 123.235 | m3
| Aktuálny odpočet za rozúčtovacie obdobie | k 31.12.2024 | 160.123 | m3
| Isz | 18.444 | od 1.1.24 do 31.12.24 | spotreba konečného spotrebiteľa určená náhradným spôsobom, vyjadrená v m3,
| It | 160.123 | 2024-12-31 | stav určeného meradla odčítaný v príslušnom roku, vyjadrený v m3,
| It-n | 123.235 | 2022-12-31 | stav určeného meradla odčítaný v roku, v ktorom sa odčítanie určeného meradla vykonalo posledný raz, vyjadrený v m3,
| n | 2 |  | počet rokov, za ktoré je vykonaný odpočet určeného meradla.
12 | Výpočet spotreby v nasledujúcom zúčtovacom období, ak v predchádzajúcom zúčtovacom období bol uplatnený par. 10 ods. 5, kde n predstavuje nie celú časť počtu rokov.
Aktuálny dátum: 3.3.2025, rozpočítavanie za rok 2024
Od 1.1.2023 do 15.3.2023 vlastník pán Adam, mám odpočty k dispozícii a mám hodnotu spotreby, ktorá je 10,65 m3
Od 16.3.2023 do 31.12.2023 nový vlastník pán František, odpočet k 15.3.2023 máme, odpočet k 31.12.2023 nemáme, vlastník nesprístupnil určené meradlo k odpočtu
Následne 31.12.2024 vlastník pán František sprístupní určené meradlo k odpočtu.
| Dátum odpočtu | Stav na meradle m3 | Vlastník
| 2022-12-31 | 126 | Adam
| 2023-03-15 | 136.65 | František (dátum zmeny vlastníka)
| 2023-12-31 | ? | František nesprístupnil určené meradlo k odpočtu
| 2024-12-31 | 265.65 | vykonaný odpočet
| Posledný odpočet za predchádzajúce obdobie | k 15.3.2023 | 126 | m3
| Aktuálny odpočet za rozúčtovacie obdobie | k 31.12.2024 | 265.65 | m3
| Isz | 72.4194 | od 1.1.24 do 31.12.24 | spotreba konečného spotrebiteľa určená náhradným spôsobom, vyjadrená v m3,
| It | 265.65 | 2024-12-31 | stav určeného meradla odčítaný v príslušnom roku, vyjadrený v m3,
| It-n | 136.65 | 2023-03-15 | stav určeného meradla odčítaný v roku, v ktorom sa odčítanie určeného meradla vykonalo posledný raz, vyjadrený v m3,
| n | 1.7813 |  | počet rokov, za ktoré je vykonaný odpočet určeného meradla. N je vždy väčšie ako 1 rok.
| Poznámka: | V tomto prípade "n" nie je celé číslo, keďže nie sú celé roky za obdobie, v ktorom je vykonaný odpočet.
Hodnota pre časť roka sa vypočíta použitím Prílohy č.2, stĺpec č.3 tak, že sa spočítajú percentá za potrebné obdobie.
Percento časti mesiaca sa vypočíta tak, že sa vypočíta z percenta daného mesiaca hodnota prislúchajúca jednému dňu mesiaca a následne sa vynásobí počtom dní, pre ktoré je potrebné výsledné percento časti mesiaca určiť.
13 | Výpočet percentuálneho podielu časti mesiaca
| Príloha č.2 |  |  | stĺpec č. 3
|  | počet dní 2023 | TV %/deň | TV | výsledné % | počet dní
| január | 31 | 0.0029032 | 9% | 0%
| február | 28 | 0.0032143 | 9% | 0%
| marec | 31 | 0.0025806 | 8% | 3.871% | 15
| apríl | 30 | 0.0026667 | 8% | 0%
| máj | 31 | 0.0025806 | 8% | 0%
| jún | 30 | 0.0026667 | 8% | 0%
| júl | 31 | 0.0025806 | 8% | 0%
| august | 31 | 0.0025806 | 8% | 0%
| september | 30 | 0.0026667 | 8% | 0%
| október | 31 | 0.0025806 | 8% | 0%
| november | 30 | 0.003 | 9% | 0%
| december | 31 | 0.0029032 | 9% | 0%
|  | 365 |  | 100% | 100%
𝐼_𝑆𝑍=(𝐼_𝑡−𝐼_(𝑡−𝑛) )/𝑛
𝐼_𝑆𝑍=(𝐼_𝑡−𝐼_(𝑡−𝑛) )/𝑛
Note on K33: Do priemeru ide súčet za vodomer.
Note on K34: Do priemeru ide súčet za vodomer.

## Primemerná spotreba
Výpočet priemernej spotreby:
|  | spotreba [m3] | § 10 ods. 7 | § 10 ods. 5 a ods. 6
| Byt č.1 | 20 | 1 | 1
| Byt č.2 | 15 | 1 | 1
| Byt č.3 | 25 | 1 | 1
| Byt č.3 | 5 | 1
| Byt č.4 | 10 | 1 | 1
| Suma | 75 | 5 | 4
Priemerná spotreba na byt a nebytový priestor je
| Priemerná spotreba v zmysle § 10 ods. 7: |  |  |  | 15 | m3
| Priemerná spotreba v zmysle § 10 ods. 5 a 6: |  |  |  | 18.75 | m3

## Kombinácia náhradných spotrieb
m3
| priemer za byt | 32
| priemer za vodomer | 22
A
Byt č. | Vodomer | Uplatnený ods. | Výpočet |  | Náhradný výpočet spotreby vodomera alebo reálna spotreba
[m3]
5 | V1 | ods. 5 | 1.5 | x priemer bytov a NP | 48
| V2 | ods. 6 | 3 | x priemer bytov a NP | 96
| V3 | ods. 7 | 1 | x priemer z vodomerov | 22
| V4 | merané |  |  | 6
Náhradný výpočet spotreby TV za byt, ktorý vstupuje do rozpočítavania tepla. |  |  |  |  | 96
B
Byt č. | Vodomer | Uplatnený ods. | Výpočet |  | Náhradný výpočet spotreby vodomera alebo reálna spotreba
[m3]
5 | V1 | ods. 5 | 1.5 | x priemer bytov a NP | 48
| V2 | ods. 5 | 1.5 | x priemer bytov a NP | 48
| V3 | ods. 7 | 1 | x priemer z vodomerov | 22
| V4 | merané |  |  | 52
Náhradný výpočet spotreby TV za byt, ktorý vstupuje do rozpočítavania tepla. |  |  |  |  | 52